GERIAMOJO VANDENS CHEMINĖ ANALIZĖ  2013 m

| Eil. Nr. | Vandenvietė | A n a l i z ė s p a v a d i n i m a s |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100ml | Koliforminių bakterijų skaičius 100ml | Amonis, mg/l | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Spalva, mg/l Pt. | Savitasis elektrinis laidis, mkS/cm | Vandenilio jonų koncentracija PH vnt. | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis mkg/l | Chloridas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas, mg/l |
| 1 | Zarasų miesto | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 139 | 7,76 | 0,000 | 1,1 | 8 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2 | Dusetų miesto | 0 | 0 | 0,03 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 443 | 7,77 | 0,000 | 0,8 | 64 | 2,0 | 1,9 | 1,0 |
| 3 | Užtiltės kaimo | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 488 | 7,38 | 0,000 | 1,2 | 19 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
| 4 | Salako miestelio | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 483 | 7,76 | 0,000 | 2,8 | 8 | 2,0 | 1,1 | 1,0 |
| 5 | Kumpuolių k. | 0 | 0 | 0,21 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 411 | 7,77 | 0,000 | 0,0 | 650 | 0,3 | 3,3 | 1,0 |
| 6 | Šaulių I k. | 0 | 0 | 0,51 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 17 | 540 | 7,63 | 0,000 | 0,0 | 5450 | 2,0 | 1,7 | 3,0 |
| 7 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 450 | 7,80 | 0,000 | 0,6 | 64 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 8 | Suvieko k. | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 437 | 7,71 | 0,000 | 0,0 | 25 | 3,0 | 1,9 | 3,0 |
| 9 | Samanių k. | 0 | 0 | 0,46 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 602 | 7,58 | 0,000 | 0,0 | 190 | 2,0 | 3,2 | 5,0 |
| 10 | Raudinės k. | 0 | 0 | 0,43 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 606 | 7,57 | 0,000 | 0,0 | 5280 | 2,0 | 3,0 | 8,0 |
| 11 | Šniukštų k. | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 445 | 7,67 | 0,000 | 0,8 | 177 | 3,0 | 2,2 | - |
| 12 | Smalvų k. | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 469 | 7,40 | 0,000 | 1,7 | 16 | 3,0 | 1,4 | 1,0 |
| 13 | Kimbartiškių k. | 0 | 0 | 0,65 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 520 | 7,44 | 0,000 | 0,0 | 2980 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 14 | Bagdoniškių k. | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 348 | 7,68 | 0,000 | 1,2 | 150 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | Bartkiškių k. | 0 | 0 | 0,03 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 392 | 7,63 | 0,000 | 0,4 | 95 | 3,0 | 2,2 | 1,0 |
| 16 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,42 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 5 | 488 | 7,69 | 0,000 | 0,0 | 3540 | 4,0 | 2,3 | 3,0 |
| 17 | Dulių k. | 0 | 0 | 0,28 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 518 | 7,59 | 0,000 | 0,0 | 2070 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| 18 | Degučių k. | 0 | 0 | 0,04 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 4 | 469 | 7,72 | 0,000 | 1,2 | 28 | 4,0 | 1,0 | 9,0 |
| 19 | Avilių k. | 0 | 0 | 0,08 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 442 | 7,75 | 0,000 | 0,9 | 163 | 3,0 | 2,3 | 1,0 |
| 20 | Imbrado k. | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 15 | 439 | 7,60 | 0,110 | 0,3 | 33 | 3,0 | 2,7 | 1,0 |
| 21 | Šaulių k. | 0 | 0 | 0,45 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 465 | 7,45 | 0,000 | 0,0 | 7580 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 22 | Štadvilių k. | 0 | 0 | 0,00 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 451 | 7,60 | 0,000 | 1,2 | 27 | 2,0 | 2,2 | 1,0 |
| 23 | Smėlynės k. | 0 | 0 | 0,45 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 5 | 409 | 7,59 | 0,000 | 0,0 | 3230 | 3,0 | 1,6 | 3,0 |
| 24 | Antalieptės k. | 0 | 0 | 0,13 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 5 | 541 | 7,64 | 0,051 | 0,9 | 173 | 3,0 | 1,2 | 3,0 |
| 25 | Vencavų k. | 0 | 0 | 0,29 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 498 | 7,53 | 0,000 | 0,0 | 5020 | 2,0 | 4,4 | 4,0 |
| 26 | Sadūnų k. | 0 | 0 | 0,26 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 501 | 7,44 | 0,000 | 0,0 | 190 | 3,0 | 2,6 | 4,0 |
| 27 | Pakniškių k. | 0 | 0 | 0,50 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 545 | 7,48 | 0,000 | 0,0 | 3620 | 3,0 | 2,1 | 3,0 |