GERIAMOJO VANDENS CHEMINĖ IR MIKROBIOLOGINĖ ANALIZĖ  2016 m

| Eil. Nr. | Vandenvietė | A n a l i z ė s p a v a d i n i m a s |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100ml | Koliforminių bakterijų skaičius 100ml | Amonis, mg/l | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Spalva, mg/l Pt. | Savitasis elektrinis laidis, mkS/cm | Vandenilio jonų koncentracija PH vnt. | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis mkg/l | Chloridas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas, mg/l |
| 1 | Zarasų miesto | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 448 | 7,60 | 0,010 | 1,4 | <10 | <4,0 | 2,2 | <3,0 |
| 2 | Dusetų miesto | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 501 | 7,45 | <0,006 | 1,6 | 15 | <4,0 | 2,0 | 7,0 |
| 3 | Užtiltės kaimo | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 479 | 7,50 | <0,006 | 1,8 | 13 | <4,0 | 1,8 | <3,0 |
| 4 | Salako miestelio | 0 | 0 | 0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 466 | 7,70 | 0,040 | 1,1 | 10 | <4,0 | 1,6 | <3,0 |
| 5 | Kumpuolių k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 416 | 7,75 | <0,006 | <0,2 | 381 | 4,0 | 2,9 | <3,0 |
| 6 | Šaulių I k. | 0 | 0 | 0,18 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 499 | 7,40 | <0,006 | 0,5 | 14 | 5,0 | 3,5 | <3,0 |
| 7 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,34 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 461 | 7,50 | <0,006 | 1,6 | 23 | <4,0 | 2,6 | <3,0 |
| 8 | Suvieko k. | 0 | 0 | 0,25 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 445 | 7,55 | <0,006 | 1,7 | 75 | <4,0 | 2,1 | <3,0 |
| 9 | Samanių k. | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 546 | 7,50 | <0,006 | 1,9 | 16 | <4,0 | 2,4 | 5,0 |
| 10 | Raudinės k. | 0 | 0 | 0,48 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 587 | 7,65 | <0,006 | <0,2 | 3662 | <4,0 | 3,3 | 7,0 |
| 11 | Šniukštų k. | 0 | 0 | 0,07 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 506 | 7,50 | <0,006 | 1,0 | 17 | <4,0 | 2,5 | 3,0 |
| 12 | Smalvų k. | 0 | 0 | 0,31 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 298 | 7,75 | 0,030 | 1,1 | 13 | <4,0 | 1,4 | <3,0 |
| 13 | Kimbartiškės k. | 0 | 0 | 0,24 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 501 | 7,55 | 0,020 | 0,2 | <10 | <4,0 | 2,2 | <3,0 |
| 14 | Bagdoniškės k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 365 | 7,50 | <0,006 | 1,3 | 55 | 4,0 | 1,7 | <3,0 |
| 15 | Bartkiškės k. | 0 | 0 | 0,04 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 407 | 7,50 | <0,006 | 1,7 | 88 | 4,0 | 2,0 | <3,0 |
| 16 | Biržūnų k. | 0 | 0 | 0,04 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 3 | 497 | 7,60 | <0,006 | <0,2 | 10 | 4,0 | 1,6 | 9,0 |
| 17 | Dulių k. | 0 | 0 | 0,34 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 537 | 7,60 | <0,006 | <0,2 | 1681 | 4,0 | 1,6 | 3,0 |
| 18 | Degučių k. | 0 | 0 | 0,07 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 467 | 7,60 | 0,040 | 1,6 | <10 | <4,0 | 1,3 | 9,0 |
| 19 | Avilių k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 543 | 7,35 | <0,006 | 0,5 | 51 | <4,0 | 2,6 | 3,0 |
| 20 | Imbrado k. | 0 | 0 | 0,21 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 14 | 444 | 7,55 | 0,030 | 0,9 | 78 | <4,0 | 2,6 | 5,0 |
| 21 | Šaulių k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 473 | 7,45 | <0,006 | 0,6 | 74 | 4,0 | 1,4 | 7,0 |
| 22 | Štadvilių k. | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 514 | 7,35 | 0,020 | 3,7 | 139 | <4,0 | 1,7 | <3,0 |
| 23 | Smėlynės k. | 0 | 0 | 0,45 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 415 | 7,65 | <0,006 | <0,2 | 1811 | <4,0 | 2,2 | 3,0 |
| 24 | Antalieptės k. | 0 | 0 | 0,17 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 543 | 7,60 | <0,006 | 3,7 | <10 | <4,0 | 1,9 | <3,0 |
| 25 | Vencavų k. | 0 | 0 | 0,49 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 504 | 7,45 | <0,006 | <0,2 | 2462 | <4,0 | 4,0 | 8,0 |
| 26 | Sadūnų k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 514 | 7,50 | <0,006 | 1,3 | <10 | 4,0 | 2,7 | 4,0 |
| 27 | Pakniškių k. | 0 | 0 | 0,57 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 494 | 7,45 | <0,006 | <0,2 | 2236 | 4,0 | 2,4 | 5,0 |
| 28 | Turmanto mstl. | 0 | 0 | 0,55 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 460 | 7,65 | <0,006 | <0,2 | 2253 | <4,0 | 1,8 | 3,0 |