GERIAMOJO VANDENS CHEMINĖ IR MIKROBIOLOGINĖ ANALIZĖ  2018 m.

| Eil. Nr. | Vandenvietė | A n a l i z ė s p a v a d i n i m a s |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100ml | Koliforminių bakterijų skaičius 100ml | Amonis, mg/l | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Spalva, mg/l Pt. | Savitasis elektrinis laidis, mkS/cm | Vandenilio jonų koncentracija PH vnt. | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis mkg/l | Chloridas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas, mg/l | Arsenas, mg/l |
| 1 | Antalieptės mstl. | 0 | 0 | 0,29 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 544 | 7,55 | 0,070 | 2,8 | <10 | 4,0 | 1,7 | <3,0 | <1,0 |
| 2 | Avilių II k. | 0 | 0 | 0,20 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 537 | 7,40 | <0,006 | 1,6 | 78 | <4,0 | 2,2 | 3,0 | <1,0 |
| 3 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,04 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 459 | 7,60 | <0,006 | 2,3 | <10 | <4,0 | 2,7 | <3,0 | <3,0 |
| 4 | Bartkiškės I k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 391 | 7,35 | <0,006 | 1,6 | 185 | <4,0 | 1,8 | <3,0 | <1,0 |
| 5 | Biržūnų k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 479 | 7,45 | 0,050 | 0,5 | 162 | 4,0 | 2,1 | 8,0 | <1,0 |
| 6 | Bogdoniškės k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 347 | 7,20 | <0,006 | 1,3 | 120 | 4,0 | 1,6 | <3,0 | <1,0 |
| 7 | Brogiškių k. | 0 | 0 | 0,36 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 480 | 7,00 | <0,006 | <0,2 | 168 | 5,0 | 2,4 | <3,0 | <1,0 |
| 8 | Degučių k. | 0 | 0 | 0,03 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 470 | 7,50 | 0,050 | 1,7 | 81 | 4,0 | 1,6 | 9,0 | 2,0 |
| 9 | Dulių k. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 559 | 7,80 | <0,006 | 0,4 | <10 | 5,0 | 1,8 | 3,0 | <1,0 |
| 10 | Dusetų miesto | 0 | 0 | 0,03 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 471 | 7,35 | 0,070 | 1,7 | 40 | <4,0 | 2,1 | 7,0 | <1,0 |
| 11 | Imbrado k. | 0 | 0 | 0,16 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 419 | 7,40 | 0,040 | 0,9 | 27 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | <1,0 |
| 12 | Kimbartiškės k. | 0 | 0 | 0,24 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 461 | 7,30 | <0,006 | 0,7 | 64 | <4,0 | 1,9 | <3,0 | <3,0 |
| 13 | Kumpuolių k. | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 454 | 7,60 | <0,006 | <0,2 | 488 | 4,0 | 2,9 | <3,0 | <1,0 |
| 14 | Raudinės k. | 0 | 0 | 0,43 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 559 | 7,70 | <0,006 | <0,2 | 3200 | <4,0 | 2,6 | 6,0 | 1,0 |
| 15 | Sadūnų k. | 0 | 0 | 0,15 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 500 | 7,40 | 0,081 | 1,7 | 71 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | <1,0 |
| 16 | Salako mstl. | 0 | 0 | 0,14 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 475 | 7,45 | 0,040 | 0,6 | 67 | <4,0 | 1,8 | 4,0 | 1,0 |
| 17 | Samanių k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 570 | 7,45 | <0,006 | 1,6 | <10 | <4,0 | 2,3 | 5,0 | <1,0 |
| 18 | Smalvų k. | 0 | 0 | 0,39 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 310 | 7,65 | 0,030 | 1,6 | 27 | 4,0 | 1,5 | <3,0 | <1,0 |
| 19 | Smėlynės k. | 0 | 0 | 0,38 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 415 | 7,70 | <0,006 | <0,2 | 2234 | <4,0 | 2,4 | 3,0 | <1,0 |
| 20 | Suvieko k. | 0 | 0 | 0,27 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 459 | 7,50 | <0,006 | 1,4 | 76 | <4,0 | 2,0 | <3,0 | 1,0 |
| 21 | Šaulių k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 483 | 7,40 | 0,040 | 0,8 | 29 | 4,0 | 1,7 | 6,0 | <1,0 |
| 22 | Šaulių k. I | 0 | 0 | 0,11 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 503 | 7,50 | 0,040 | 0,9 | 11 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | <1,0 |
| 23 | Šniukštų k. | 0 | 0 | 0,06 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 491 | 7,40 | <0,006 | 1,4 | 18 | <4,0 | 2,1 | <3,0 | <1,0 |
| 24 | Štadvilių k. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 531 | 7,60 | <0,006 | 3,4 | 102 | <4,0 | 1,7 | <3,0 | <1,0 |
| 25 | Užtiltės k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 476 | 7,25 | <0,006 | 1,5 | <10 | <4,0 | 1,7 | <3,0 | <1,0 |
| 26 | Vencavų k. | 0 | 0 | 0,47 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 595 | 7,50 | <0,006 | <0,2 | 4173 | <4,0 | 3,9 | 7,0 | 2,0 |
| 27 | Zarasų miesto | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 444 | 7,60 | <0,006 | 1,6 | <10 | <4,0 | 1,9 | <3,0 | <1,0 |